## Statistika
Výpadky na přívodech za rok 2017
Chod na Ts 40 |  | Chod na Ts 60 |  | Chod DA-UPS na Ts |  |  | Přívod
DG | UPS | DG | UPS | 8 | 10 | 12 | ČV 1 | ČV 2 | PZ | Dříň | Zl 1 | Zl 2 | Vše
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poklesy na přívodech za rok 2017
Chod na Ts 40 |  | Chod na Ts 60 |  | Chod DA-UPS na Ts |  |  | Přívod
DG | UPS | DG | UPS | 8 | 10 | 12 | ČV 1 | ČV 2 | PZ | Dříň | Zl 1 | Zl 2 | Vše
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interní výpadky / poruchy za rok 2017
Délka výpadků minut | Chod na Ts 40 |  | Chod na Ts 60 |  | Chod DA-UPS na Ts
| DG | UPS | DG | UPS | 8 | 10 | 12
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Výpadky na přívodech
Výpadky na přívodech za rok 2017
Datum | Čas | Délka výpadku | Chod na Ts 40 |  | Chod na Ts 60 |  | Chod DA-UPS na Ts |  |  | Přívod | [6 empty] | Poznámky
|  |  | DG | UPS | DG | UPS | 8 | 10 | 12 | ČV 1 | ČV 2 | PZ | Dříň | Zl 1 | Zl 2 | Vše

## Poklesy na přívodech
Poklesy na přívodech za rok 2017
Datum | Čas | Chod na Ts 40 |  | Chod na Ts 60 |  | Chod DA-UPS na Ts |  |  | Přívod | [6 empty] | Poznámky
|  | DG | UPS | DG | UPS | 8 | 10 | 12 | ČV 1 | ČV 2 | PZ | Dříň | Zl 1 | Zl 2 | Vše

## Interní výpadky
Interní výpadky / rok 2017
Datum | Začátek výpadku | Konec výpadku | Chod na Ts 40 |  | Chod na Ts 60 |  | Chod DA-UPS na Ts |  |  | Ts bez napětí | Příčina | Poznámky
|  |  | DG | UPS | DG | UPS | 8 | 10 | 12

## Plánované odstávky
Plánované odstávky | [6 empty] | Příloha č. 11 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
Výkaz standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
§6 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
počet přerušení celkem
z toho v limitu
z toho mimo limit
ID provozovatele soustavy | Označení události | Typ události | Úroveň napětí / V | Počátek přerušení T0 | Konec přerušení T3 | Plánovaný začátek | Plánovaný konec | NN |  | VN |  | VVN |  | Délka výpadku / minut | Důvod odstávky
[8 empty] | nj | tj*nj | nj | tj*nj | nj | tj*nj
| 1-2017 |  | 22000 | 2017-01-14 09:08 | 2017-01-14 09:44 | 2017-01-14 09:00 | 2007-01-14 11:00 | [6 empty] | 0.025 | TS15 revize T1
| 2-2017 |  | 22000 | 2017-02-01 09:00 | 2017-02-01 10:46 | 2017-02-01 09:00 | 2007-02-01 11:00 | [6 empty] | 0.073611 | TS9a revize T1
| 3-2017 |  | 400 | 2017-04-05 01:53 | 2017-04-05 02:28 | 2017-04-05 01:00 | 2077-04-05 04:00 | [6 empty] | 0.024306 | Přepojování v rozvaděči NN
| 4-2017 |  | 400 | 2017-04-12 02:16 | 2017-04-12 05:18 | 2017-04-12 | 2017-04-12 05:00 | [6 empty] | 0.12639 | Přepojování v rozvaděči NN
| 5-2017 |  | 22000 | 2017-09-19 04:28 | 2017-09-19 05:40 | 2017-09-19 04:00 | 2017-09-19 06:00 | [6 empty] | 0.05 | TS2 revize T3
| 6-2017 |  | 400 | 2017-11-24 | 2017-11-24 02:20 | 2017-11-24 | 2017-11-24 04:00 | [6 empty] | 0.097222 | Přepojování v rozvaděči NN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B11: č. události Poř. číslo - Rok
Note on E11: dd.mm.rr hh:mm
Note on F11: dd.mm.rr hh:mm
Note on G11: dd.mm.rr hh:mm
Note on H11: dd.mm.rr hh:mm
Note on O11: Nevyplňovat !!!!!
Note on I12: Počet odběratelů (zákazníků)
Note on K12: Počet odběratelů (zákazníků)
Note on M12: Počet odběratelů (zákazníků)